SẢN PHẨM NHÓM 1- CÔNG NGHỆ ĐIỆN – ĐIỆN TỦ 12

| TT | HỌ VÀ TÊN | ĐƠN VỊ CÔNG TÁC |
| --- | --- | --- |
| 1 | TRẦN TRUNG HẬU | THPT TRẦN HƯNG ĐẠO |
| 2 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | THPT TRẦN PHÚ |
| 3 | LÝ HOÀNG NGỌC HIẾU | THPT ĐĂKMIL |

MA TRẬN NỘI DUNG - NĂNG LỰC - CẤP ĐỘ TƯ DUY (ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I)

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1(B): Kĩ thuật điện là ngành

A. kĩ thuật. 				B. chế tạo. 				C. gia công. 				D. tái chế.

Câu 2(B): Mục tiêu của sản xuất điện là

A. tạo ra điện từ việc chuyển đổi các dạng năng lượng khác nhau thành năng lượng điện.

B. đưa điện từ nguồn (nhà máy điện) tới nơi tiêu thụ thông qua lưới điện.

C. nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sử dụng các thiết bị điện và các bộ điều khiển để biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác phục vụ sản xuất và đời sống.

D. nghiên cứu, chế tạo các loại vật liệu composite thích hợp để làm dây dẫn điện.

Câu 3(B): Sản xuất, chế tạo thiết bị điện là:

A. Việc nghiên cứu, ứng dụng các kiến thức về kĩ thuật điện và các phương pháp tính toán để phân tích, thiết kế, lựa chọn vật liệu, thiết bị điện cho các hệ thống điện, thiết bị điện đảm bảo các yêu cầu kinh tế, kĩ thuật, công năng sử dụng và tính thẩm mỹ.

B. Việc sử dụng các dây chuyền công nghệ hoặc máy và các công cụ hỗ trợ để tạo ra các thiết bị điện từ vật liệu, linh kiện ban đầu theo quy trình sản xuất.

C. Việc thi công, lắp đặt, kết nối đường dây điện và thiết bị điệnn cho các hệ thống điện, công trình điện theo hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn kĩ thuật và an toàn điện.

D. Các hoạt động nhằm duy trình chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện đáp ứng các yêu cầu chất lượng, độ tin cậy và kinh tế.

Câu 4(B): Mạch điện xoay chiều ba pha gồm:

A. Nguồn điện ba pha và đường dây ba pha			B. Nguồn điện ba pha và tải ba pha

C. Đường dây ba pha và tải ba pha				D. Nguồn ba pha, đường dây ba pha và tải ba pha

Câu 5(B): Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha, người ta dùng:

A. Máy phát điện xoay chiều ba pha				B. Máy phát điện xoay chiều một pha

C. Máy phát điện xoay chiều một pha hoặc ba pha		D. Ac quy

Câu 6(B): Hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình:

A. Sản xuất điện							B. Truyền tải điện

C. Tiêu thụ điện							D. Sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.

Câu 7(B): Hệ thống điện Quốc gia gồm:

A. Nguồn điện			B. Lưới điện			C. Hộ tiêu thụ, nguồn điện		D. Nguồn điện, lưới điện, hộ tiêu thụ

Câu 8(B): Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là:

A. lò đốt than.		B. nồi hơi.			C. máy phát điện.		D. tua bin.

Câu 9(B): Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

A. Động cơ điện, thiết bị điện, dây diện		B. Thiết bị điện, máy hàn điện

C. Máy hàn điện, động cơ điện				D. Động cơ điện, thiết bị điện, máy hàn điện

Câu 10(B): Tủ điện phân phối tổng được đặt ở:

A. Phân xưởng sản xuất					B. Trạm biến áp

C. Phòng máy chính					D. Trung tâm điều khiển

Câu 11(B): Điện áp dây định mức của mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt là:

A. 220 V		B. 110 V 		C. 380 V 		D. 500 V

Câu 12(B): Đầu ra của máy biến áp hạ pha là:

A. Điện hạ áp ba pha 					B. Điện hạ áp một pha

C. Điện hạ áp hai pha 					D. Điện hạ áp bốn pha

Câu 13(H): Đâu không phải vai trò của các thành phần, thiết bị điện trong hệ thống điện?

A. Sản xuất điện. 						B. Truyền tải và phân phối điện.

C. Kĩ sư sản xuất linh kiện. 				D. Sử dụng điện.

Câu 14(H): Đâu không phải là ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện

A. Thiết kế điện 						B. Sản xuất, chế tạo thiết bị điện

C. Kinh doanh thiết bị điện 				D. Vận hành điện

Câu 15(H): Công việc thiết kế điện không được thực hiện tại đâu?

A. Các viện nghiên cứu					B. Các trường đại học

C. Các công ty chế tạo thiết bị điện 			D. Các phòng triển lãm nghệ thuật

Câu 16(H): Nguồn điện ba pha KHÔNG được nối

A. Nối hình sao						B. Nối hình tam giác

C. Nối hình sao có dây trung tính			D. Nối hình chữ nhật

Câu 17(H): Đâu là cách nối nguồn điện ba pha hình sao có dây trung tính?

A. 	B. 	C. 		D.

Câu 18(H): Các nhà máy sản xuất điện thường phân bố ở:

A. Vùng nông thôn				B. Khu tập trung đông dân cư

C. Ở các thành phố lớn				D. Khu không tập trung dân cư và đô thị

Câu 19(H): Nhà máy điện kiểu nào sau đây không bị ảnh hưởng bởi thời tiết?

A. Nhà máy điện mặt trời.			B. Nhà máy điện hạt nhân.

C. Nhà máy thủy điện.				D. Nhà máy điện gió.

Câu 20(H): Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là gì?

A. giảm thiểu ô nhiễm môi trường.		B. việc xây dựng nhà máy là đơn giản.

C. tiền đầu tư không lớn.				D. có thể hoạt động tốt trong cả mùa mưa và mùa nắng.

Câu 21(VD): Ý nào sau đây là ví dụ về ứng dụng của việc phát triển các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng điện?

A. Xe điện. 						B. Chất bán dẫn.

C. Nhà thông minh. 				D. Hệ thống xử lí nước thải.

Câu 22(VD): Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V. Tính điện áp pha?

A. Up = 380V		B. Up = 658,2V		C. Up = 219,4V		D. Up = 220V

Câu 23(VD): Thế năng của một vật có trọng lượng P được nâng lên độ cao h bằng công mà vật đó sinh ra khi rơi xuống đến đất: A = P.h. Một lớp nước dày 1m trên mặt một hồ chứa nước có diện tích 1 km2 và độ cao 200m so với cửa tuabin của nhà máy thủy điện có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu?

A. 2.1010J			B. 2.1012J			C. 4.1010J			D. 4.1012J

Câu 24(VD): Quan sát hình sau và cho biết đây là loại Aptomat nào?

A. Aptomat một pha 					B. Aptomat ba pha loại ACB

C. Aptomat ba pha loại MCCB 				D. Aptomat ba pha loại MCB

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI

Câu 1. Nhà máy nhiệt điện sử dụng các nguyên liệu hóa thạch như than đá, dầu, khí để làm sôi nước và biến thành hơi. Hơi nước theo đường ống dẫn hơi làm quay turbine của máy phát điện tạo ra điện. Dựa vào kiến thức đã học hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) các nguyên liệu hóa thạch khi đốt cháy sẽ giải phóng nhiệt và làm sôi nước.(Đ)

b) không thải khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. (S)

c) nếu hiệu suất của nhà máy nhiệt điện là 40% thì để sản xuất ra 1kW.h điện cần  năng lượng nhiệt tỏa ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch là 1440kJ. (S)

d) có thể dùng turbine của máy phát trong nhà máy thủy điện để dùng cho nhà máy nhiệt điện. (S)

Câu 2. Các thông số kĩ thuật trong mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt phải nằm trong giới hạn cho phép để đảm bảo cho các thiết bị điện làm việc ổn định, an toàn. Những nhận xét sau đúng hay sai?

a) Điện áp định mức của mạng điện là 380/220 kV. (S)

b) Tần số điện áp của mạng điện hạ áp là tần số của lưới điện quốc gia, có giá trị là 50 Hz. (Đ)

c) Điện áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày của hộ gia định là 220V, để sử dụng các thiết bị điện chủ hộ sẽ mua các thiết bị điện có điện áp định mức là 220V.(Đ)

d) để cung cấp điện năng cho 100 hộ gia đình, cho rằng mỗi hộ có công suất tiêu thụ là 0,1kW. Khi đo máy biến áp tại nơi hạ áp cần có công suất tối thiểu là 100kW (S)

Câu 3. Động cơ điện xoay chiều ba pha có kí hiệu Y/Δ – 380/220 V; 10,16/17,6 A. Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng, nhận xét nào sai?

a) Các pha của động cơ phải nối hình tam giác khi điện áp trên dây là 220V. (Đ)

b) dòng điện dây Id = 17,6 A và dòng điện Ip = 10,16 A. (S)

c) Với kí hiệu Y/Δ – 380/220 V thì các pha (cuộn dây) của động cơ chỉ được nối hình sao khi điện lưới có điện áp dây là 380 V. (Đ)

d) Kí hiệu 10,16/17,6 A để chỉ giá trị của dòng điện pha và dòng điện dây tương ứng của động cơ khi các pha của động cơ nối hình sao. (S)

Câu 4. Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ điện xoay chiều ba pha có ghi: Y/Δ – 380/220 V – 13,4/7,8 A. Nhận xét nào sau đây là đúng, nhận xét nào sai?

a) nếu nguồn ba pha có Ud = 220 V thì phải đấu dây của động cơ kiểu tam giác và dòng điện vào động cơ là 7,8 A. (Đ)

b) nếu nguồn ba pha có Ud = 220 V thì phải đấu dây của động cơ kiểu tam giác và dòng điện vào động cơ là 13,4 A. (S)

c) nếu nguồn ba pha có Ud = 380 V thì phải đấu dây của động cơ hình sao và dòng điện vào động cơ là 7,8 A. (S)

d) nếu nguồn ba pha có Ud = 380 V thì phải đấu dây của động cơ hình sao và dòng điện vào động cơ là 13,4 A. (Đ)

| Chủ đề |  | NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhận thức CN |  |  | Giao tiếp CN |  |  | Sử dụng CN |  |  | Đánh giá CN |  |  | Thiết kế KT |  |  |
|  |  | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD |
| DT1 | Giới thiệu tổng quan về kỹ thuật điện | a3.1 a3.2 | a3.1 |  |  |  | b3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ngành nghề trong kỹ thuật điện | a3.1 | a3.2 b3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d3.1 |  |  |  |
|  | Mạch điện xoay chiều ba pha | a3.1 a3.2 | a3.1 a3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hệ thống điện quốc gia | a3.2 a3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d3.1 |  |  |  |  |
|  | Sản xuất điện năng |  |  |  | b3.1 |  |  |  | c3.1 |  |  | d3.1 | d3.1 |  |  |  |
|  | Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ |  |  |  | b3.1 b3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt | a3.1 a3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e3.1 |
| DT2 | Sản xuất điện năng | a3.1 |  |  |  |  |  |  |  | c3.1 |  | d3.1 | d3.1 |  |  |  |
|  | Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt |  |  |  |  |  |  | c3.1 | c3.1 | c3.1 |  |  |  |  |  | e3.1 |
|  | Mạch điện xoay chiều ba pha |  |  |  |  |  |  | c3.1 c3.1 | c3.1 c3.1 | c3.1 c3.1 |  |  | e3.1 |  |  | e3.1 |